ИНСТРУКЦИЯ № 3

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

1. Общие требования.

- Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03 и является обязательным документом номенклатуры документов по охране труда в оздоровительном лагере.

- Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем учреждения.

- Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда для работников лагеря.

- Лица, виновные в нарушении инструкции «О мерах пожарной безопасности», несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- Во всех помещениях на видных местах должны быть размещены таблички с телефоном пожарного вызова (01), также таблички с фамилиями ответственных за противопожарное состояния помещения.

- На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации должны быть обозначены места расположения первичных средств огнетушения. Планы эвакуации должны быть согласованы с органами госпожнадзора.

- На территории учреждения должны быть указаны места сбора отходов и мусора и таблички, запрещающие разводить костры или сжигать мусор. Отходы горючих материалов, опавшую листву и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

- Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. Эвакуационные выходы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

- Запасные	выходы должны быть оборудованы световым указателем (святящиеся буквы, надписи на зеленом фоне). На стенах коридоров должны быть указатели расположения запасных выходов.

- Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

- В помещениях должны иметься средства первичного тушения огня. В коридорах длиной 20 м и более, необходимо иметь два огнетушителя (по концам коридора).

- Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться, своевременно перезаряжаться и   размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых	солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- При загорании электропроводки до ее обесточивания применять только углекислотные или порошковые огнетушители.

- Электросветильники должны быть закрыты колпаками.

- По окончании работы сотрудники лагеря должны тщательно осмотреть помещение и зарыть его, обесточив электросеть.

- Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Запрещается.

- Разводить костер, сжигать мусор на территории лагеря.

- Курить в помещениях учреждения.

- Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

- Загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные  площадки, забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

- Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

- Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях детей.

4. Действия при пожаре.

4.1.    Сообщить о пожаре по телефону 01, при этом назвать Ф.И.О., адрес объекта и № телефона.

4.2.     Незамедлительно оповестить людей о пожаре.

4.3.    Открывать все эвакуационные выходы и сохраняя спокойствие, без паники эвакуировать людей согласно плану эвакуации из здания на безопасное расстояние от очага возгорания.

4.4.      Произвести перекличку детей по спискам отрядов и отчитаться ответственному лицу по эвакуации.

4.5.       Организовать дружины и приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной команды.